## Instructions
Bienvenue sur notre tableau de commande distributeur - EASY ROOF INTEGRATION
Welcome on our Distributor Price list - EASY ROOF INTEGRATION
Choisissez votre langue
|  |  |  | Select your language |  |  | français
Scegliete la lingua
Instructions :
1. Dans l'onglet "Création champs PV"
1.1 Sélectionner le choix des abergements.
Choix abergement : |  | 1 Standard
1.2 Indiquez la position de chaque module dans le champ PV (du champ 1 au champ 9) en tapant "1" pour les modules dans la cellule sélectionnée.
Rappel des Formats VELUX : V1 ( MK06) : 780 * 1180 mm V2 (MK08) : 780 * 1400 mm
2.0 OPTIONS
2.1 Pour des modules noirs tapez 1 dans la cellule jaune
12
| Pièces noires : tapez 1 (pattes et brides noires) | 6 points de fixation : tapez 1
Frise Latérale : Tapez 1
2.2 Pour 6 points de fixation tapez 1 dans la cellule jaune
| Pièces noires : tapez 1 (pattes et brides noires) | 6 points de fixation : tapez 1
Frise Latérale : Tapez 1
2.3 Pour la frise Latérale tapez 1 dans la cellule jaune
| Pièces noires : tapez 1 (pattes et brides noires) | 6 points de fixation : tapez 1
Frise Latérale : Tapez 1
2.4 Pour l'option déflecteur, dans le champs PV 9, tapez 1 dans la cellule jaune : dans le cas d'un champs PV de plus de 12 m de hauteur dans le sens du rampant et/ou dans le cas d'utilisation de crochet neige, il est obligatoire de placer des déflecteurs horizontaux (perpendiculaire au rampant) entre les modules PV.
Option déflecteur
Option parclose
2.5 Pour l'option parclose, dans le champs PV 9, tapez 1 dans la cellule jaune: dans le cas d'un champs PV de plus de 15 m de hauteur dans le sens du rampant (en complément des déflecteurs imposés) et dans le cas de crochet à neige, les brides doubles et simples de fixation doivent être remplacées par des parcloses pour couvrir toute la longueur du module PV (voir ANNEXE 6 page 74 de la notice).
Option déflecteur
Option parclose
3. La nomenclature sera générée dans le tableau de l'onglet "nomenclature "
3.1. Renseignez l'épaisseur des modules ligne 4
Cela permet de sélectionner la bonne vis en fonction de l'épaisseur du module (M6x30 ou M6x40)
3.2. Renseignez la largeur des modules ligne 6
Cela permet de sélectionner la bonne bride en fonction de la largeur de module (bride standard ou bride large)
4. Indiquez le nombre de kits souhaités sur la ligne 3 pour chaque champ PV dessiné
| Nombre de kits |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Référence | Nomenclature pièces |  |  | Poids en g | Champ PV 1 | Champ PV 2 | Champ PV 3
| P001L000V40 | CADRE PORTRAIT L-1 ERE |  | M |  | 0 | 0 | 0
| P005L000V40 | ABERGEMENT GAUCHE ER INT |  | A-G |  | 0 | 0 | 0
5. Si nécessaire, vous pouvez ajouter des pièces supplémentaires sur votre commande en utilisant la colonne P (exemple : +10)
ou bien retirer des pièces (exemple : -10).

## Création champs PV
0
Champ PV 1 | [16 empty] | Champ PV 2 | [16 empty] | Champ PV 3 | [16 empty] | Champ PV 4 | [56 empty] | 1
Choix abergement : | [9 empty] | 1 Standard PP |  |  |  |  | 1 |  | Choix abergement : | [9 empty] | 1 Standard PP |  |  |  |  | 1 |  | Choix abergement : | [9 empty] | 1 Standard PP |  |  |  |  | 1 |  | Choix abergement : | [9 empty] | 1 Standard PP |  |  |  |  | 1 | [41 empty] | 2
[13 empty] | Nombre de modules PV : | 0 | [15 empty] | Nombre de modules PV : | 0 | [15 empty] | Nombre de modules PV : | 0 | [15 empty] | Nombre de modules PV : | 0
Pièces noires : tapez 1 (pattes et brides noires) | [6 empty] | 1 | 6 points de fixation : tapez 1 | [8 empty] | Pièces noires : tapez 1 (pattes et brides noires) | [6 empty] | 1 | 6 points de fixation : tapez 1 | [8 empty] | Pièces noires : tapez 1 (pattes et brides noires) | [6 empty] | 1 | 6 points de fixation : tapez 1 | [8 empty] | Pièces noires : tapez 1 (pattes et brides noires) | [6 empty] | 1 | 6 points de fixation : tapez 1
Frise Latérale : Tapez 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Frise Latérale : Tapez 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Frise Latérale : Tapez 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Frise Latérale : Tapez 1 | [6 empty] | 1
Champ PV 5 | [16 empty] | Champ PV 6 | [16 empty] | Champ PV 7 | [16 empty] | Champ PV 8
Choix abergement : | [9 empty] | 1 Standard PP |  |  |  |  | 1 |  | Choix abergement : | [9 empty] | 1 Standard PP |  |  |  |  | 1 |  | Choix abergement : | [9 empty] | 1 Standard PP |  |  |  |  | 1 |  | Choix abergement : | [9 empty] | 1 Standard PP |  |  |  |  | 1
[13 empty] | Nombre de module PV : | 0 | [15 empty] | Nombre de modules PV : | 0 | [15 empty] | Nombre de modules PV : | 0 | [15 empty] | Nombre de modules PV : | 0
Pièces noires : tapez 1 (pattes et brides noires) | [6 empty] | 1 | 6 points de fixation : tapez 1 | [8 empty] | Pièces noires : tapez 1 (pattes et brides noires) | [6 empty] | 1 | 6 points de fixation : tapez 1 | [8 empty] | Pièces noires : tapez 1 (pattes et brides noires) | [6 empty] | 1 | 6 points de fixation : tapez 1 | [8 empty] | Pièces noires : tapez 1 (pattes et brides noires) | [6 empty] | 1 | 6 points de fixation : tapez 1
Frise Latérale : Tapez 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Frise Latérale : Tapez 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Frise Latérale : Tapez 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Frise Latérale : Tapez 1 | [6 empty] | 1
Champ PV 9
Choix abergement : | [9 empty] | 1 Standard PP |  |  |  |  | 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
[6 empty] | Nombre de modules PV : |  | 0
Pièces noires : tapez 1 (pattes et brides noires) | [6 empty] | 1 | 6 points de fixation : tapez 1
Frise Latérale : Tapez 1 | [6 empty] | 1

## nomenclature
Version 1.1
Nomenclature pour EASY ROOF INTEGRATION
Nombre de kits |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | VOTRE COMMANDE
Epaisseur module |  |  | 26 -40 | 26 -40 | 26 -40 | 26 -40 | 26 -40 | 26 -40 | 26 -40 | 26 -40 | 26 -40
Longueur module |  |  | 1920 - 1930 | 1760 - 1770 | 1760 - 1770 | 1760 - 1770 | 1760 - 1770 | 1760 - 1770 | 1760 - 1770 | 1760 - 1770 | 1760 - 1770
Largeur module |  |  | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134
Référence | Nomenclature pièces | Poids en g | Champ PV 1 | Champ PV 2 | Champ PV 3 | Champ PV 4 | Champ PV 5 | Champ PV 6 | Champ PV 7 | Champ PV 8 | Champ PV 9 |  | Complément | Total
093166 | Cadre EASY ROOF INTEGRATION 1031-1050 | 5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
093168 | Cadre EASY ROOF INTEGRATION 1051-1070 | 5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
093172 | Cadre EASY ROOF INTEGRATION 1091-1110 | 5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
093177 | Cadre EASY ROOF INTEGRATION 1131-1150 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
093527 | ABERGEMENT GAUCHE ER INT | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
093529 | ABERGEMENT DROIT ER INT | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
092692 | ABERG ALU G/D 1100 7022 L1/O1/ERI | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
092694 | ABERG SIMPLE ALU G/D 1100 7022 L1/O1/ERI | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
092701 | FRISE LATERALE 30/15 1,8 M | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
092410 | BRIDE SIMPLE Evolution / INTEGRATION | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
092412 | BRIDE SIMPLE NOIRE Evolution / INTEGRATION | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
092416 | BRIDE DOUBLE Evolution / INTEGRATION | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
092418 | BRIDE DOUBLE NOIRE Evolution / INTEGRATION | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
092426 | BRIDE DOUBLE (large) Evolution / INTEGRATION | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
092428 | BRIDE DOUBLE NOIRE (large) Evolution / INTEGRATION | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
093241 | PATTE SIMPLE INTEGRATION 1031-1170 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.32 |  | 0
093243 | PATTE SIMPLE NOIRE INTEGRATION 1031-1170 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.16 |  | 0
093239 | PATTE DOUBLE INTEGRATION 1031-1170 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.276 |  | 0
092353 | VIS M6x40 A2 DIN912 (module 40 à 50) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
092352 | VIS M6x30 A2 DIN912 (module 26 à 40) POUR ER EVOL & METAL & ERI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
092351 | VIS TB 6x40 (BOIS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
093624 | PIGE MONTAGE ERI | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## traduction (hidden)
| colonne choisie | 1
| français | anglais | Italiano | hollandais
EASY ROOF INTEGRATION | EASY ROOF INTEGRATION | EASY ROOF INTEGRATION | EASY ROOF INTEGRATION | EASY ROOF INTEGRATION
Nomenclature pour EASY ROOF INTEGRATION | Nomenclature pour EASY ROOF INTEGRATION | Part's list for EASY ROOF INTEGRATION | Lista dei componenti per EASY ROOF INTEGRATION | Stuklijst voor het formaat EASY ROOF INTEGRATION
Inscrire votre remise | Inscrire votre remise | YOUR DISCOUNT | IL TUO SCONTO | UW KORTING
Nombre de kits | Nombre de kits | Quantity for each kit | Quantità per ogni kit | Anntal:
VOTRE COMMANDE | VOTRE COMMANDE | YOUR ORDER | IL TUO ORDINE
Référence | Référence | Reference | Reference | Referentie
Nomenclature pièces | Nomenclature pièces | Part's name | Identificativo componenti | Artikel
Poids en g | Poids en g | Weight in g | Peso in g | Gewicht in gram
Champ PV 1 | Champ PV 1 | Field PV 1 | Campo PV 1 | Veld 1
Champ PV 2 | Champ PV 2 | Field PV 2 | Campo PV 2 | Veld 2
Champ PV 3 | Champ PV 3 | Field PV 3 | Campo PV 3 | Veld 3
Champ PV 4 | Champ PV 4 | Field PV 4 | Campo PV 4 | Veld 4
Champ PV 5 | Champ PV 5 | Field PV 5 | Campo PV 5
Champ PV 6 | Champ PV 6 | Field PV 6 | Campo PV 6
Champ PV 7 | Champ PV 7 | Field PV 7 | Campo PV 7
Champ PV 8 | Champ PV 8 | Field PV 8 | Campo PV 8
Champ PV 9 | Champ PV 9 | Field PV 9 | Campo PV 9
Champ PV 10 | Champ PV 10 | Field PV 10 | Campo PV 10
Champ PV 11 | Champ PV 11 | Field PV 11 | Campo PV 11
Champ PV 12 | Champ PV 12 | Field PV 12 | Campo PV 12
Champ PV 13 | Champ PV 13 | Field PV 13 | Campo PV 13
Champ PV 14 | Champ PV 14 | Field PV 14 | Campo PV 14
Complément | Complément | Complement | Accessori
Total | Total | Total | Totale | Totaal
Unité de vente | Unité de vente | Selling Unit | Unità acquistabili
Qté commande | Qté commande | Qty ordered | Quantità ordinate
Nb UDV | Nb UDV | Nbr Selling Unit | Numero di quantità vendibili
Prix unitaire | Prix unitaire | Unit Price | Prezzo unitario | Prijs per Eenheid
Prix unitaire après remise | Prix unitaire après remise | Unit price after discount | Prezzo unitario scontato | Prijs per Eenheid Na korting
PRIX €* | PRIX €* | PRICE in €* | PREZZO in €* | Prijs in €
CADRE PORTRAIT L-1 ERE | CADRE PORTRAIT L-1 ERE | Frame 1705 x 1002 portrait | Frame 1705 x 1002 portrait | Frame 1705-1002 portrait
ABERGEMENT GAUCHE ER INT | ABERGEMENT GAUCHE ER INT | Left flashing ER INT | Scossalina sinistra ER INT | Linker Goodstuk ER INT
ABERGEMENT DROIT ER INT | ABERGEMENT DROIT ER INT | Right flashing ER INT | Scossalina Destra ER INT | Rechter Goodstuck ER INT
FRISE LATERALE 30/15 1,8 M | FRISE LATERALE 30/15 1,8 M | side frieze | guarnizione di protezione laterale | Side frieze
FRISE SUPERIEURE 70/27 | FRISE SUPERIEURE 70/27 | Top frieze | guarnizione di protezione superiore
Abergement haut 1001 | Abergement haut 1001 | Top flashing 1001 | Scossalina superiore 1001
BRIDE SIMPLE Evolution / INTEGRATION | BRIDE SIMPLE Evolution / INTEGRATION | End clamp Evolution / INTEGRATION | Clamp terminale Evolution / INTEGRATION | Eind klem Evolution / INTEGRATION
BRIDE SIMPLE NOIRE Evolution / INTEGRATION | BRIDE SIMPLE NOIRE Evolution / INTEGRATION | End clamp black Evolution / INTEGRATION | Clamp terminale nera Evolution / INTEGRATION | Eind Kelm Zwart Evolution / INTEGRATION
BRIDE DOUBLE Evolution / INTEGRATION | BRIDE DOUBLE Evolution / INTEGRATION | Middle clamp Evolution / INTEGRATION | Clamp intermedia Evolution / INTEGRATION | Midden Klem Evolution / INTEGRATION
BRIDE DOUBLE (large) Evolution / INTEGRATION | BRIDE DOUBLE (large) Evolution / INTEGRATION | Middle clamp (large) Evolution / INTEGRATION | Clamp Intermedia (large) Evolution / INTEGRATION | Midden Klem Zwart Evolution / INTEGRATION
BRIDE DOUBLE NOIRE Evolution / INTEGRATION | BRIDE DOUBLE NOIRE Evolution / INTEGRATION | Middle clamp black Evolution / INTEGRATION | Clamp intermedia nera Evolution / INTEGRATION | Midden (groot) Evolution / INTEGRATION
BRIDE DOUBLE NOIRE (large) Evolution / INTEGRATION | BRIDE DOUBLE NOIRE (large) Evolution / INTEGRATION | Middle clamp black (large) Evolution / INTEGRATION | Clamp intermedia nera (large) Evolution / INTEGRATION | Midden Klem (groot) Evolution / INTEGRATION
PATTE SIMPLE INTEGRATION 1031-1170 | PATTE SIMPLE INTEGRATION 1031-1170 | End bracket INTEGRATION 1031-1170 | Staffa terminale portrait INTEGRATION | Eind beugel portrait INTEGRATION
PATTE SIMPLE NOIRE INTEGRATION 1031-1170 | PATTE SIMPLE NOIRE INTEGRATION 1031-1170 | End bracket black INTEGRATION 1031-1170 | Staffa terminale nera portrait INTEGRATION | Eind beugel portrait Zwart INTEGRATION
PATTE DOUBLE INTEGRATION 1031-1170 | PATTE DOUBLE INTEGRATION 1031-1170 | Middle bracket INTEGRATION 1031-1170 | Staffa intermedia portrait INTEGRATION | Midden Beugel portrait INTEGRATION
VIS M6x40 A2 DIN912 (module 40 à 50) | VIS M6x40 A2 DIN912 (module 40 à 50) | clamp's screw M6 x 40 (panel 40 to 50mm) | vite di fissaggio della clamp M6 x 40 (pannelli da 40 a 50mm) | Klem Schroeven M6 x 40 (paneel dikte 40 tot 50mm)
VIS M6x30 A2 DIN912 (module 26 à 40) POUR ER EVOL & METAL & ERI | VIS M6x30 A2 DIN912 (module 26 à 40) POUR ER EVOL & METAL & ERI | Clamp's screw M6 x 30 (panel 26 to 40mm) | vite di fissaggio della clamp M6 x 30 (pannelli da 26 a 40mm) | Klem Schroeven M6 x 30 (paneel dikte 26 tot 40mm)
Ecrou carré M5 | Ecrou carré M5 | square nuts M5 | Dado quadro M5
VIS TB 6x40 (BOIS) | VIS TB 6x40 (BOIS) | Bracket's screw 6 x 40 | Viti per staffe 6 x 40 | Beugel Schroef 6 x 40
Abergement haut gauche 1001 | Abergement haut gauche 1001 | Top left flashing 1001 | Scossalina superiore sinistra 1001
Abergement haut droit 1001 | Abergement haut droit 1001 | Top right flashing 1001 | Scossalina superiore destra 1001
Abergement haut centre 1001 | Abergement haut centre 1001 | Top central flashing 1001 | Scossalina superiore centrale 1001
Prix par champ | Prix par champ | Price per field | Prezzo per campo fotovoltaico | Prijs per Tekenveld
Puissance module en watt | Puissance module en watt | Module's power in watt | Potenza dei moduli in watt | Module vermogen in Watt
Puissance de l'installation en watt | Puissance de l'installation en watt | Power installed in watt | Potenza installata iin watt | Systeem vermogen in Watt
Prix par watt | Prix par watt | Price per watt | Prezzo per watt | Prijs per watt
Poids en kg | Poids en kg | Weight in kg | Peso in kg | Gewicht in kg
Poids en kg/m² | Poids en kg/m² | Weight in kg/m² | Peso in kg/m² | Gewicht in kg/m2
cadres et abergements : nb de palettes, 1000x1200 : | cadres et abergements : nb de palettes, 1000x1200 : | Number of Frame/flashing pallets 1200 x 1000 | Numero di Frame/scossaline per pallets 1200 x 1000
Poids moyen d'une palette : | Poids moyen d'une palette : | Palet's average weight | Peso medio del pallet
Nombre de palettes d'accessoires : | Nombre de palettes d'accessoires : | Number of accessories pallets | Numero di accessori per pallet
Poids des accessoires : | Poids des accessoires : | Accessories weight | Peso degli accessori
*Si commande de plusieurs formats, nous regrouperons les accessoires sur une seule palette si possible | *Si commande de plusieurs formats, nous regrouperons les accessoires sur une seule palette si possible | * if you order different frame's format, accessories will be packed on the same pallets when possible. | *se vengono ordniati differenti formati di Frame, gli accessori saranno imballati nello stesso pallet quando possibile
NOTA : Les palettes sont non gerbables. Ces indications de colisage devront être confirmées ultérieurement. Elles peuvent varier selon l'agencement retenu par l'atelier. Elles ne sauraient nous engager. | NOTA : Les palettes sont non gerbables. Ces indications de colisage devront être confirmées ultérieurement. Elles peuvent varier selon l'agencement retenu par l'atelier. Elles ne sauraient nous engager. | NOTA : those packing information are given as an indication,final packing list will be given after the order confirmation. Pallet non stackable | NOTA: queste informazioni sull'imballaggio sono date come indicazioni, la lista finale di imballaggio sarà data dopo la conferma dell'ordine. Pallet non sovrapponibili
Instructions : | Instructions : | Instructions : | Istruzioni:
1. Dans l'onglet "Création champs PV" | 1. Dans l'onglet "Création champs PV" | 1. In the sheet "Création champs PV" | 1. Nel foglio "Creazione campo PV"
1.2 Indiquez la position de chaque module et de chaque Velux dans le champ PV (du champ 1 au champ 9) en tapant "1" pour les modules et "V1" ou "V2" (selon le format ci-dessous) pour les VELUX dans la cellule sélectionnée. | 1.2 Indiquez la position de chaque module et de chaque Velux dans le champ PV (du champ 1 au champ 9) en tapant "1" pour les modules et "V1" ou "V2" (selon le format ci-dessous) pour les VELUX dans la cellule sélectionnée. | 1.2 Specify module's place and VELUX's place in Field PV 1 to Field PV 9 (according to how many different lay out you have) by typing "1" for modules and "V1" or "V2" for VELUX (according to the Velux size you choose) in the selected cell. | Specificare la posizione dei moduli e la posizione della VELUX nella configurazione dal Campo PV 1 al Campo PV 9 (in accordo a quanti differenti lay out si devono creare) scrivendo "1" per i moduli e "V1" o "V2" per le VELUX (in accordo alla scelta della dimensione delle VELUX) nella cella selezionata.
Rappel des Formats VELUX : V1 ( MK06) : 780 * 1180 mm V2 (MK08) : 780 * 1400 mm | Rappel des Formats VELUX : V1 ( MK06) : 780 * 1180 mm V2 (MK08) : 780 * 1400 mm | VELUX's formats Reminder : V1 ( MK06) : 780 * 1180 mm V2 (MK08) : 780 * 1400 mm | Dimensioni della VELUX: V1 (MK06): 780 x 1180 mm V2 (MK08): 780 x 1400 mm
2.1 Pour des modules noirs tapez 1 dans la cellule jaune | 2.1 Pour des modules noirs tapez 1 dans la cellule jaune | 2.1 For black module type "1" in the yellow cell | 2.1 Per i moduli neri digitare "1" nella gialla
2.2 Pour 6 points de fixation tapez 1 dans la cellule jaune | 2.2 Pour 6 points de fixation tapez 1 dans la cellule jaune | 2.2 For 2 additional brackets (according to roof structure and wind/snow load, see installation manual) type "1" in the yellow cell | 2.2 Per 2 staffe addizionali (in accordo alla struttura del tetto e al carico da neve/vento, vedi il manuale di installazione) digitare "1" nella gialla
3. La nomenclature sera générée dans le tableau de l'onglet "nomenclature " | 3. La nomenclature sera générée dans le tableau de l'onglet "nomenclature " | 3. The part list will be automatically calculated in the sheet "nomenclature" | 3. La lista delle parti sarà automaticamente calcolata nel foglio "nomenclature"
3.1. Renseignez l'épaisseur des modules ligne 4 | 3.1. Renseignez l'épaisseur des modules ligne 4 | 3.1. Specify the module thickness line 4 | 3.1 Specificare la spessore dei moduli riga 4
Cela permet de sélectionner la bonne vis en fonction de l'épaisseur du module (M6x30 ou M6x40) | Cela permet de sélectionner la bonne vis en fonction de l'épaisseur du module (M6x30 ou M6x40) | This way, you can select the good screw according to the module's thickness (M6x30 or M6x40) | In questo modo, è possibile selezionare il buon vite in funzione dello spessore del modulo (M6x30 o M6x40)
0
3.2. Renseignez la largeur des modules ligne 6 | 3.2. Renseignez la largeur des modules ligne 6 | 3.2 Specify the modules width line 6 | 3.2 Specificare la larghezza dei moduli riga 6
Vous devez vérifier dans le tableau des compatibilités sur notre site internet : www.irfts.com (Téléchargement). | Vous devez vérifier dans le tableau des compatibilités sur notre site internet : www.irfts.com (Téléchargement). | Check on the compatibility list if your module requires middle clamp standard or large. Internet site : www.irfts.com (download). | Controllare sulla lista di compatibilità se i moduli scelti richiedono le clamp standard o large. Sito internet: www.irfts.com (download)
Si le module nécessite des brides larges, vous devez ajouter manuellement les brides larges et enlever les brides standards, | Si le module nécessite des brides larges, vous devez ajouter manuellement les brides larges et enlever les brides standards, | If the module requires Middle clamp (large), you must manually add Middle clamp (large) and remove Middle clamp (standard), | Se il modulo scelto richiede la Clamp intermedia (large), bisogna aggiungere manualmente la Clamp intermedia (large) e rimuovere la Clamp intermedia (standard)
(Voir le paragraphe 5). | (Voir le paragraphe 5). | (See paragraph 5). | (Vedi paragrafo 5)
4. Indiquez le nombre de kits souhaités sur la ligne 3 pour chaque champ PV dessiné | 4. Indiquez le nombre de kits souhaités sur la ligne 3 pour chaque champ PV dessiné | 4. Adjust the quantity of each system in line 3 (column F to N) | . Aggiorna le quantità di ogni sistema nella riga 3 (colonna da F a N)
5. Si nécessaire, vous pouvez ajouter des pièces supplémentaires sur votre commande en utilisant la colonne P (exemple : +10) | 5. Si nécessaire, vous pouvez ajouter des pièces supplémentaires sur votre commande en utilisant la colonne P (exemple : +10) | 5. If needed add additional part to your order in column P (example : +10) | 5. Se necessario aggiungere le parti aggiuntive all'ordine nella colonna P (esempio: +10)
ou bien retirer des pièces (exemple : -10). | ou bien retirer des pièces (exemple : -10). | or remove parts (example : -10). | o rimuovi le parti (esempio: -10)
6. Dans le cas d'un champs PV de plus de 12 m de hauteur dans le sens du rampant, il est obligatoire de placer des déflecteurs horizontaux (perpendiculaire au rampant) entre les modules PV. A partir de 15 m de hauteur de champ PV dans le sens du rampant en complément des déflecteurs imposés, les brides doubles et simples de fixation doivent être remplacées par des parcloses pour couvrir toute la longueur du module PV (voir ANNEXE 6 page 74). | 6. Dans le cas d'un champs PV de plus de 12 m de hauteur dans le sens du rampant, il est obligatoire de placer des déflecteurs horizontaux (perpendiculaire au rampant) entre les modules PV. A partir de 15 m de hauteur de champ PV dans le sens du rampant en complément des déflecteurs imposés, les brides doubles et simples de fixation doivent être remplacées par des parcloses pour couvrir toute la longueur du module PV (voir ANNEXE 6 page 74). | 6. In the case of a PV field of more than 12 m in height in the direction of the slope, it is mandatory to place horizontal deflectors (perpendicular to slope) between the PV modules. Above 15m, the clamp have to be replaced by Locking Bar. | 6. Nel caso di un campo fotovoltaico di oltre 12 m di altezza nella direzione della pendenza, è obbligatorio posizionare deflettori orizzontali (perpendicolari alla pendenza) tra i moduli fotovoltaici. Sopra 15m, la clamp deve essere sostituito dal barra di chiusura.
6. Indiquez votre remise (cellule X2), le prix par champ s'affiche ligne 49 et le total de la commande est dans la cellule X49 | 6. Indiquez votre remise (cellule X2), le prix par champ s'affiche ligne 49 et le total de la commande est dans la cellule X49 | 6. Adjust your discount in cell X2, then read your price in line 49 (column F to N for the price per field, column W for total price) | 6. Seleziona il tuo sconto nella cella X2, quinid leggi il tuo prezzo nella riga 49 (colonna da F a N per il prezzo di ogni campo, colonna X per il prezzo totale)
7. Pour obtenir le prix par watt, renseignez la puissance du module ligne 50 | 7. Pour obtenir le prix par watt, renseignez la puissance du module ligne 50 | 7. In order to get the price per watt, enter the module's power line 50 | 7. Per avere il prezzo per watt, inserire la potenza dei moduli nella riga 50
Pièces noires : tapez 1 | Pièces noires : tapez 1 | Black parts : type 1 | Parti nere: digita 1
(pattes et brides noires) | (pattes et brides noires) | (Black clamp and bracked) | (clamp e staffe nere)
Nombre de modules PV : | Nombre de modules PV : | Number of PV module : | Numero dei moduli:
Format D-3 - 1675x1001 PORTRAIT (60 cellules) | Format D-3 - 1675x1001 PORTRAIT (60 cellules) | Format D-3 - 1675x1001 PORTRAIT (60 cells) | Formato D-3 - 1675 x 1001 Portrait (60 celle)
6 points de fixation : tapez 1 | 6 points de fixation : tapez 1 | For 2 additional brackets : type 1 | Per aggiungere 2 staffe: digitare 1
Avec FRISE LATERALE 30/15 1,18m | Avec FRISE LATERALE 30/15 1,18m | With side frieze 30/15 1,18m | Con guarnizione di protezione laterale 30/15 1,18m
Avec FRISE SUPERIEUR 70/27 | Avec FRISE SUPERIEUR 70/27 | With Top frieze 70/27 | Con guarnizione di protezione superiore 70/27
oui | oui | yes | si
non | non | no | no
PIGE MONTAGE ERI | PIGE MONTAGE ERI | Mounting Tool EASY ROOF INTEGRATION | Attrezzatura di montaggio | Montage Gereedschap
KIT ABERGEMENT VELUX MK06 *jusqu’à épuisement de stock | KIT ABERGEMENT VELUX MK06 *jusqu’à épuisement de stock | VELUX MK06 flashing Kit *while stocks last | kit di scossaline per VELUX MK06 | VELUX MK06 goot Kit
KIT ABERGEMENT VELUX MK08 *jusqu’à épuisement de stock | KIT ABERGEMENT VELUX MK08 *jusqu’à épuisement de stock | VELUX MK08 flashing Kit *while stocks last | kit di scossaline per VELUX MK08 | VELUX MK08 goot Kit
Frise Latérale : Tapez 1 | Frise Latérale : Tapez 1 | Side frieze : Type 1 | Guarnizione protezione laterale digita 1
2.3 Pour la frise Latérale tapez 1 dans la cellule jaune | 2.3 Pour la frise Latérale tapez 1 dans la cellule jaune | 2.3 For Side Frieze type "1" in the Yellow cell | 2.3 Per la guarnizione di protezione laterale digita "1" nella gialla
Nb ventilateur d'extraction (Boost'R) | Nb ventilateur d'extraction (Boost'R) | Nbr of extraction fan (Boost'R) | Nbr of extraction fan (Boost'R)
Nombre de modules necessitant un solin | Nombre de modules necessitant un solin | Number of module needing a bottom flashing / skirt | Numero di moduli sche richiedomo scossalina / Guaina inferiore | Anntal modules die van een loodslab moeten worden voorzien:
BOO MODULE BOOST'R | BOO MODULE BOOST'R | BOO BOOST'R MODULE | BOO BOOST'R MODULE
BOO ENSEMBLE BRIDE SIMPLE BOOSTER - PV | BOO ENSEMBLE BRIDE SIMPLE BOOSTER - PV | BOO END CLAMP BOOST'R KIT PV | BOO END CLAMP BOOST'R KIT PV
BOO COLLECTEUR D125 | BOO COLLECTEUR D125 | BOO COLLECTOR D125 | BOO COLLECTOR D125
BOO TUBE PLAT 240*25,5 L887 | BOO TUBE PLAT 240*25,5 L887 | BOO FLAT PIPE 240*25,5 L887 | BOO FLAT PIPE 240*25,5 L887
BOO JOINT COLLECTEUR | BOO JOINT COLLECTEUR | BOO COLLECTOR JOINT | BOO COLLECTOR JOINT
BOO GRILLE ANTI-RONGEUR D125 | BOO GRILLE ANTI-RONGEUR D125 | BOO ANTI RODENT GRID | BOO ANTI RODENT GRID
BOO CLAPET ANTI-RETOUR D125 | BOO CLAPET ANTI-RETOUR D125 | BOO CHECK VALVE D125 | BOO CHECK VALVE D125
BOO CLAPET COUPE-FEU D125 | BOO CLAPET COUPE-FEU D125 | BOO FIRE DAMPER | BOO FIRE DAMPER
BOO GAINE ISOLEE SOUPLE ALU M1/M1 10M D125 | BOO GAINE ISOLEE SOUPLE ALU M1/M1 10M D125 | BOO INSULATED ALUMINIUM FLEXIBLE HOSE M1/M1 10M D125 | BOO INSULATED ALUMINIUM FLEXIBLE HOSE M1/M1 10M D125
BOO COLLIER DE SERRAGE DN.60/165 mm | BOO COLLIER DE SERRAGE DN.60/165 mm | BOO HOSE CLAMP DN.60/165 mm | BOO HOSE CLAMP DN.60/165 mm
BOO VENTILATEUR INSUFFLATION ET EXTRACTION D125 | BOO VENTILATEUR INSUFFLATION ET EXTRACTION D125 | BOO INSUFFLATION & EXTRACTION FAN D125 | BOO INSUFFLATION & EXTRACTION FAN D125
BOO ETRIER DE FIXATION VENTILATEUR | BOO ETRIER DE FIXATION VENTILATEUR | BOO FAN FIXING BRACKET | BOO FAN FIXING BRACKET
BOO PILOTAGE AEROTHERMIE | BOO PILOTAGE AEROTHERMIE | BOO AERO CONTROL BOX | BOO AERO CONTROL BOX
BOO BOUCHE D'INSUFLATION AVEC FILTRE G2 D125 | BOO BOUCHE D'INSUFLATION AVEC FILTRE G2 D125 | BOO INLETINSUFFLATION INLET WITH FILTER G2 D125 | BOO INLETINSUFFLATION INLET WITH FILTER G2 D125
BOO SORTIE DE TOITURE D125 | BOO SORTIE DE TOITURE D125 | BOO ROOF OUTPUT D125 | BOO ROOF OUTPUT D125
VIS AUTO PERCEUSE POZI A2 TETE FRAISE 3.5 x 19 | VIS AUTO PERCEUSE POZI A2 TETE FRAISE 3.5 x 19 | SELF DRILLING SCREW POZI COUNTERSUNK HEAD 3.5 x 19 | SELF DRILLING SCREW POZI COUNTERSUNK HEAD 3.5 x 19
Nombre de modules par Easy Grounding | Nombre de modules par Easy Grounding | Number of module per EASY GROUNDING | Numeri di moduli per EASY GROUNDING
DEFLECTEUR L1 | DEFLECTEUR L1 | Deflector | Deflector
DEFLECTEUR L1 NOIR | DEFLECTEUR L1 NOIR | Deflector L1 Black | Deflector L1 Black
TIRANT DEFLECTEUR | TIRANT DEFLECTEUR | Fixing Deflector | Fixing Deflector
VIS TF M4x35 AVEC FIL TOT A2 ISO14581 | VIS TF M4x35 AVEC FIL TOT A2 ISO14581 | Screw TF torx M4x35 DIN 965 | Screw TF torx M4x35 DIN 965
PARCLOSE LARGE L1 | PARCLOSE LARGE L1 | Middle Locking bar Large L1 | Middle Locking bar Length to be determine
PARCLOSE LARGE L1 NOIR | PARCLOSE LARGE L1 NOIR | Middle Locking bar Large L1 BLACK | Middle Locking bar BLACK Length to be determine
PARCLOSE EXTREMITE L1 | PARCLOSE EXTREMITE L1 | End Locking bar L1 | End Locking bar Length to be determine
PARCLOSE EXTREMITE L1 NOIR | PARCLOSE EXTREMITE L1 NOIR | End Locking bar L1 BLACK | End Locking bar BLACK Length to be determine
PIGE L1 PARCLOSE | PIGE L1 PARCLOSE | MOUNTING TOOL for Locking bar L1 | MOUNTING TOOL for Locking bar
OPTION DEFLECTEUR | OPTION DEFLECTEUR | OPTION DEFLECTOR | OPTION DEFLECTTORE
OPTION PARCLOSE | OPTION PARCLOSE | OPTION LOCKING BAR | OPTION BARRA DI CHUISURA
OBTURATEUR PARCLOSE | OBTURATEUR PARCLOSE | Locking bar shutter | Otturatore Barra di Chiusura
ECROU POUR OBTURATEUR | ECROU POUR OBTURATEUR | M5 Tip over fixing | M5 Tip over fixing
VIS M5x35 A2 ISO7380-1 | VIS M5x35 A2 ISO7380-1 | Screw M5x35 | Vite M5x35
OPTION OBTURATEUR DE PARCLOSE | OPTION OBTURATEUR DE PARCLOSE | OPTION LOCKING BAR SHUTTER | OPTION Otturatore Barra di Chuisura
OBTURATEUR PARCLOSE NOIR | OBTURATEUR PARCLOSE NOIR | Locking bar shutter BLACK | Otturatore Barra di Chiusura NERO
ERREUR : lors de l'utilisation de déflecteurs, les Velux et module Boost'R ne peuvent être installés que sur les 2 rangées du haut. | ERREUR : lors de l'utilisation de déflecteurs, les Velux et module Boost'R ne peuvent être installés que sur les 2 rangées du haut. | ERROR : When using deflectors, Velux and Boost'R can be installed only at the 2 top lines | ERROR : When using deflectors, Velux and Boost'R can be installed only at the 2 top lines
Erreur | Erreur | Error | Error
Déflecteur | Déflecteur | Deflector | Deflecttore
Parclose | Parclose | Locking bar | Barra di Chiusura
Système Boost'R | Système Boost'R | System Boost'R | System Boost'R
BOO MANCHON F/F D125 | BOO MANCHON F/F D125 | BOO SLEEVE F/F D125 | BOO MANICA F / F D125
Epaisseur module | Epaisseur module | Module Thickness | Spessore moduli
Longueur module | Longueur module
Largeur module | Largeur module | Module Width | Larghezza moduli
CROCHET A NEIGE ERE 4MM NOIR | CROCHET A NEIGE ERE 4MM NOIR | SNOW HOOK ERE BLACK | Gancio neve ERE nero
CASSE NEIGE ERE 4MM NOIR | CASSE NEIGE ERE 4MM NOIR | SNOW BREAKER ERE PORTRAIT BLACK | Rotto Neve
Avec abergements latéraux | Avec abergements latéraux | With lateral Flashing | Con Scossaline laterali
2.3 Pour ne pas avoir les abergements latéraux, tapez 0 | 2.3 Pour ne pas avoir les abergements latéraux, tapez 0 | 2,3 To remove the side flashing, type 1 | 2,3 Per rimuovere le scossaline laterali, digita 1
Cela permet de sélectionner la bonne bride en fonction de la largeur de module (bride standard ou bride large) | Cela permet de sélectionner la bonne bride en fonction de la largeur de module (bride standard ou bride large) | This allows to select the good middle clamp according to the module's width (standard middle clamp or large middle clamp) | Questo permette di selezionare il buon clamp intermedia in base alla larghezza del modulo (clamp intermedia normale o grande clamp intermedia)
Indiquer le nombre de ventilateur d'extraction | Indiquer le nombre de ventilateur d'extraction | Indicate the number of ventilator of extraction | Indicare il numero di ventilatore di estrazione
2.4 Pour l'option déflecteur, dans le champs PV 9, tapez 1 dans la cellule jaune : dans le cas d'un champs PV de plus de 12 m de hauteur dans le sens du rampant et/ou dans le cas d'utilisation de crochet neige, il est obligatoire de placer des déflecteurs horizontaux (perpendiculaire au rampant) entre les modules PV. | 2.4 Pour l'option déflecteur, dans le champs PV 9, tapez 1 dans la cellule jaune : dans le cas d'un champs PV de plus de 12 m de hauteur dans le sens du rampant et/ou dans le cas d'utilisation de crochet neige, il est obligatoire de placer des déflecteurs horizontaux (perpendiculaire au rampant) entre les modules PV. | 2.4 For the deflector option (PV-Field 9), type 1 in the yellow cell: in the case of one PV field is more than 12 m of height in the slope direction AND/OR using snow hooks, it is mandatory to place horizontal deflectors (perpendicular to the slope) between PV modules. | 2.4 Per l'opzione del deflettore, digitare 1 nella cella gialla: nel caso di un campo fotovoltaico è più di 12 metri di altezza in direzione della pendenza è obbligatorio posizionare deflettori orizzontali (perpendicolare alla pendenza) tra i moduli fotovoltaici.
2.5 Pour l'option parclose, dans le champs PV 9, tapez 1 dans la cellule jaune: dans le cas d'un champs PV de plus de 15 m de hauteur dans le sens du rampant (en complément des déflecteurs imposés) et dans le cas de crochet à neige, les brides doubles et simples de fixation doivent être remplacées par des parcloses pour couvrir toute la longueur du module PV (voir ANNEXE 6 page 74 de la notice). | 2.5 Pour l'option parclose, dans le champs PV 9, tapez 1 dans la cellule jaune: dans le cas d'un champs PV de plus de 15 m de hauteur dans le sens du rampant (en complément des déflecteurs imposés) et dans le cas de crochet à neige, les brides doubles et simples de fixation doivent être remplacées par des parcloses pour couvrir toute la longueur du module PV (voir ANNEXE 6 page 74 de la notice). | 2.5 For the locking bar option (PV-Field 9), type 1 in the yellow cell: option for the case of a 15 m of height of PV field in the slope direction as a supplement to the mandatory deflector AND/OR using snow hooks, the double and simple end clamp of fixation must be replaced by locking bars to cover all the length of the PV module (see ANNEXE 6 of the installation manual). | 2.5 Per l'opzione barra di chuisura, digitare 1 nella cella gialla: opzione da 15 metri di altezza del campo fotovoltaico in direzione della pendenza come supplemento al deflettore, le clamp intermedie e terminale del fissaggio devono essere sostituiti da barre di chiusura per coprire tutta la lunghezza del modulo fotovoltaico (vedi Annex 6 del manuale di installazione).
2.6 Pour l'option opturateur de parclose, tapez 1 dans la cellule jaune: option à partir de 20 m de hauteur de champ PV dans le sens du rampant en complément des déflecteurs et parcloses imposés. | 2.6 Pour l'option opturateur de parclose, tapez 1 dans la cellule jaune: option à partir de 20 m de hauteur de champ PV dans le sens du rampant en complément des déflecteurs et parcloses imposés. | 2.6 For the option parclose obturator, type 1 in the yellow cell: option from 20 m of height of PV field in the direction of the crawling as a supplement to the compulsory deflectors and parcloses. | 2.6 Per l'opzione otturatore,barra di chiusura digitare 1 nella cella gialla: opzione da 20 m di altezza del campo fotovoltaico in direzione della pendenza come un supplemento per i deflettori obbligatorie e bara di chiusura.
Option déflecteur | Option déflecteur | Option deflector | Opzione deflettore
Option parclose | Option parclose | Option locking bar | Opzione barra di chiusura
Option obturateur de parclose | Option obturateur de parclose | Option locking bar shutter | Opzione otturatore barra di chiusura
ABERG ALU G/D 1100 7022 L1/O1/ERI | ABERG ALU G/D 1100 7022 L1/O1/ERI | FLASHING ALU L/R 1100 7022 L1/O1/ERI | Lib22 italiano
Choix abergement : | Choix abergement : | Choice of flashing parts: | Lib22 italiano
1 Standard PP | 1 Standard PP | 1 Standart PP | Lib22 italiano
2 Alu RAL 7022 mur milieu | 2 Alu RAL 7022 mur milieu | 2 Alu RAL 7022 mid wall | Lib22 italiano
4 Sans | 4 Sans | 4 Without | Lib22 italiano
1.1 Sélectionner le choix des abergements. | 1.1 Sélectionner le choix des abergements. | 1.1 Please select your side flashing choice | Lib22 italiano
PARCLOSE LARGE L1 CROCHET NEIGE | PARCLOSE LARGE L1 CROCHET NEIGE | Locking bars L1 for snow hooks | Lib22 italiano
PARCLOSE LARGE L1 NOIR CROCHET NEIGE | PARCLOSE LARGE L1 NOIR CROCHET NEIGE | Locking bars L1 BLACK for snow hooks | Lib22 italiano
BOO KIT 1 BOOST’R + 12 ASPIRATIONS PV-T | BOO KIT 1 BOOST’R + 12 ASPIRATIONS PV-T | BOO KIT 1 BOOST’R + 12 ASPIRATIONS PV-T | Lib22 italiano
BOO KIT 2 BOOST’R + 12 ASPIRATIONS PV-T | BOO KIT 2 BOOST’R + 12 ASPIRATIONS PV-T | BOO KIT 2 BOOST’R + 12 ASPIRATIONS PV-T | Lib22 italiano
BOO KIT 1 BOOST’R + 2 ASPIRATIONS PV-T | BOO KIT 1 BOOST’R + 2 ASPIRATIONS PV-T | BOO KIT 1 BOOST’R + 2 ASPIRATIONS PV-T | Lib22 italiano
3 Alu RAL 7022 plat | 3 Alu RAL 7022 plat | 3 Alu RAL 7022 flat | Lib22 italiano
ABERG SIMPLE ALU G/D 1100 7022 L1/O1/ERI | ABERG SIMPLE ALU G/D 1100 7022 L1/O1/ERI | FLASHING ALU SIMPLE L/R 1100 7022 L1/O1/ERI | Lib22 italiano
1.3 Pour le système BOOST'R indiquez le nombre de ventilateurs d'extraction dans la cellule jaune. | 1.3 Pour le système BOOST'R indiquez le nombre de ventilateurs d'extraction dans la cellule jaune. | 1.3 For the Boost'R system, please indicate the quantity of extracting ventilator in the yellow field. | Lib22 italiano
ATTENTION: si achat des kits BOOST'R préparés (BOOKIT01V01, BOOKIT02V01, BOOKIT03V01) ne pas dessiner les pièces BOOST'R dans les zones de champ (sinon décompte de pièces en double). | ATTENTION: si achat des kits BOOST'R préparés (BOOKIT01V01, BOOKIT02V01, BOOKIT03V01) ne pas dessiner les pièces BOOST'R dans les zones de champ (sinon décompte de pièces en double). | ATTENTION: if ordering of the prepared BOOST'R kits (BOOKIT01V01, BOOKIT02V01, BOOKIT03V01) please do not fullfill the PV-fields (otherwise parts will be counted twice). | Lib22 italiano
Le CADRE 1685x1001 portrait L-1 Evolution (Ref : P001LV41N01) est remplacé par le nouveau CADRE 1705x1002 Portrait L-1 Evolution (ref : P001LV42N01). Ce nouveau cadre a été adapté pour étendre la compatibilité de notre système EASY ROOF EVOLUTION avec des modules plus grands (longueur module : 1638 à 1705 mm / largeur 982 à 1002 mm / épaisseur 30 à 50 mm). Il est possible de mixer les anciens cadres P001LV41N01 et les nouveaux cadres P001LV42N01 sur une même installation. | Le CADRE 1685x1001 portrait L-1 Evolution (Ref : P001LV41N01) est remplacé par le nouveau CADRE 1705x1002 Portrait L-1 Evolution (ref : P001LV42N01). Ce nouveau cadre a été adapté pour étendre la compatibilité de notre système EASY ROOF EVOLUTION avec des modules plus grands (longueur module : 1638 à 1705 mm / largeur 982 à 1002 mm / épaisseur 30 à 50 mm). Il est possible de mixer les anciens cadres P001LV41N01 et les nouveaux cadres P001LV42N01 sur une même installation. | The L-1 Evolution portrait frame 1685x1001 (ref P001LV41N01) is replaced by L-1 Evolution portrait frame 1705x1002 (ref P001LV42N01). This new frame is compatible with larger modules (module length mm 1638 to 1705 / width mm 982 to 1002 / thickness mm 30 to 50). It’s possible to mix the old frame P001LV41N01 with new frame P001LV42N01. | Lib22 italiano
*Sous réserve de modification des prix, en fonction de l'évolution des prix des matières premières et des composants. | *Sous réserve de modification des prix, en fonction de l'évolution des prix des matières premières et des composants. | *Reserved price change depending on the evolution of the prices of raw material and components | Lib22 italiano
Référence historique | Référence historique | Old reference | Lib22 italiano
Cadre EASY ROOF INTEGRATION 1031-1050 | Cadre EASY ROOF INTEGRATION 1031-1050 | Frame EASY ROOF INTEGRATION 1031-1050 | Frame EASY ROOF INTEGRATION 1031-1050
Cadre EASY ROOF INTEGRATION 1051-1070 | Cadre EASY ROOF INTEGRATION 1051-1070 | Frame EASY ROOF INTEGRATION 1051-1070 | Frame EASY ROOF INTEGRATION 1051-1070
Cadre EASY ROOF INTEGRATION 1091-1110 | Cadre EASY ROOF INTEGRATION 1091-1110 | Frame EASY ROOF INTEGRATION 1091-1110 | Frame EASY ROOF INTEGRATION 1091-1110
Cadre EASY ROOF INTEGRATION 1131-1150 | Cadre EASY ROOF INTEGRATION 1131-1150 | Frame EASY ROOF INTEGRATION 1131-1150 | Frame EASY ROOF INTEGRATION 1131-1150
1.2 Indiquez la position de chaque module dans le champ PV (du champ 1 au champ 9) en tapant "1" pour les modules dans la cellule sélectionnée. | 1.2 Indiquez la position de chaque module dans le champ PV (du champ 1 au champ 9) en tapant "1" pour les modules dans la cellule sélectionnée. | 1.2 Specify module's place in Field PV 1 to Field PV 9 (according to how many different lay out you have) by typing "1" for modules in the selected cell. | Specificare la posizione dei moduli nella configurazione dal Campo PV 1 al Campo PV 9 (in accordo a quanti differenti lay out si devono creare) scrivendo "1" per i moduli nella cella selezionata.
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano
Lib22 français | Lib22 français | Lib22 anglais | Lib22 italiano

## Liste (hidden)
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 Standard PP | 26 -40 | 1031 | 1680 - 1690 | 1690 | 1872 | 1695 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41
2 Alu RAL 7022 mur milieu | 40-50 | 1032 | 1690 - 1700 | 1700 | 1882 | 1705 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42
3 Alu RAL 7022 plat |  | 1033 | 1700 - 1710 | 1710 | 1892 | 1715 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42
4 Sans |  | 1034 | 1710 - 1720 | 1720 | 1902 | 1725 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42
|  | 1035 | 1720 - 1730 | 1730 | 1912 | 1735 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42
|  | 1036 | 1730 - 1740 | 1740 | 1922 | 1745 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43
|  | 1037 | 1740 - 1750 | 1750 | 1932 | 1755 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43
|  | 1038 | 1750 - 1760 | 1760 | 1942 | 1765 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43
|  | 1039 | 1760 - 1770 | 1770 | 1952 | 1775 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43
|  | 1040 | 1770 - 1780 | 1780 | 1962 | 1785 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44
|  | 1041 | 1780 - 1790 | 1790 | 1972 | 1795 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44
|  | 1042 | 1790 - 1800 | 1800 | 1982 | 1805 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44
|  | 1043 | 1800 - 1810 | 1810 | 1992 | 1815 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44
|  | 1044 | 1810 - 1820 | 1820 | 2002 | 1825 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45
|  | 1045 | 1820 - 1830 | 1830 | 2012 | 1835 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45
|  | 1046 | 1830 - 1840 | 1840 | 2022 | 1845 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45
|  | 1047 | 1840 - 1850 | 1850 | 2032 | 1855 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45
|  | 1048 | 1850 - 1860 | 1860 | 2042 | 1865 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46
|  | 1049 | 1860 - 1870 | 1870 | 2052 | 1875 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46
|  | 1050 | 1870 - 1880 | 1880 | 2062 | 1885 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46
|  | 1051 | 1880 - 1890 | 1890 | 2072 | 1895 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46
|  | 1052 | 1890 - 1900 | 1900 | 2082 | 1905 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47
|  | 1053 | 1900 - 1910 | 1910 | 2092 | 1915 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47
|  | 1054 | 1910 - 1920 | 1920 | 2102 | 1925 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47
|  | 1055 | 1920 - 1930 | 1930 | 2112 | 1935 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47
|  | 1056 | 1930 - 1940 | 1940 | 2122 | 1945 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48
|  | 1057 | 1940 - 1950 | 1950 | 2132 | 1955 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48
|  | 1058 | 1950 - 1960 | 1960 | 2142 | 1965 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48
|  | 1059 | 1960 - 1970 | 1970 | 2152 | 1975 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48
|  | 1060 | 1970 - 1980 | 1980 | 2162 | 1985 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48
|  | 1061 | 1980 - 1990 | 1990 | 2172 | 1995 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49
|  | 1062 | 1990 - 2000 | 2000 | 2182 | 2005 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150

## positionnement modules (hidden)
Champ PV 1 | [16 empty] | Champ PV 2 | [16 empty] | Champ PV 3 | [16 empty] | Champ PV 4
Champ PV 5 | [16 empty] | Champ PV 6 | [16 empty] | Champ PV 7 | [16 empty] | Champ PV 8
Champ PV 9
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Erreur (hidden)
Champ PV 1 | [16 empty] | Champ PV 2 | [16 empty] | Champ PV 3 | [16 empty] | Champ PV 4
Champ PV 5 | [16 empty] | Champ PV 6 | [16 empty] | Champ PV 7 | [16 empty] | Champ PV 8
Champ PV 9 | [15 empty] | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qte module (hidden)
Champ PV 1 | [16 empty] | Champ PV 2 | [16 empty] | Champ PV 3 | [16 empty] | Champ PV 4
Champ PV 5 | [16 empty] | Champ PV 6 | [16 empty] | Champ PV 7 | [16 empty] | Champ PV 8
Champ PV 9 | [15 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## structure (hidden)
M
Champ PV 1 |  | Champ PV 2 |  | Champ PV 3 |  | Champ PV 4
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Champ PV 5 |  | Champ PV 6 |  | Champ PV 7 |  | Champ PV 8
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Champ PV 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## abergements latéraux (hidden)
A-G, A-D
Champ PV 1 | Champ PV 2 | Champ PV 3 | Champ PV 4
Champ PV 5 | Champ PV 6 | Champ PV 7 | Champ PV 8
Champ PV 9

## Solin (hidden)
s
Champ PV 1 | Champ PV 2 | Champ PV 3 | Champ PV 4
Champ PV 5 | Champ PV 6 | Champ PV 7 | Champ PV 8
Champ PV 9

## brides (hidden)
B-F-S, B-F-D
Champ PV 1 | Champ PV 2 | Champ PV 3 | Champ PV 4
Champ PV 5 | Champ PV 6 | Champ PV 7 | Champ PV 8
Champ PV 9

## pattes (hidden)
P-F-S, P-F-D
Champ PV 1 |  | Champ PV 2 |  | Champ PV 3 |  | Champ PV 4
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Champ PV 5 |  | Champ PV 6 |  | Champ PV 7 |  | Champ PV 8
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Champ PV 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Deflecteur (hidden)
P-F-S, P-F-D
Champ PV 1 | Champ PV 2 | Champ PV 3 | Champ PV 4
Champ PV 5 | Champ PV 6 | Champ PV 7 | Champ PV 8
Champ PV 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Obturateur (hidden)
P-F-S, P-F-D
Champ PV 1 | Champ PV 2 | Champ PV 3 | Champ PV 4
Champ PV 5 | Champ PV 6 | Champ PV 7 | Champ PV 8
Champ PV 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Terre FR (hidden)
P-F-S, P-F-D
Champ PV 1 |  | Champ PV 2 |  | Champ PV 3 |  | Champ PV 4
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Champ PV 5 |  | Champ PV 6 |  | Champ PV 7 |  | Champ PV 8
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Champ PV 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Terre UE (hidden)
P-F-S, P-F-D
Champ PV 1 |  | Champ PV 2 |  | Champ PV 3 |  | Champ PV 4
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Champ PV 5 |  | Champ PV 6 |  | Champ PV 7 |  | Champ PV 8
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Champ PV 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## collecteur (hidden)
P-F-S, P-F-D
Champ PV 1 | Champ PV 2 | Champ PV 3 | Champ PV 4
Champ PV 5 | Champ PV 6 | Champ PV 7 | Champ PV 8
Champ PV 9